## FinalTable
Lp | [9 empty] | Tabela 1.1 końcowych pomiarów zmian długości temperatury oraz współczynnika rozszerzalności
1 | 0.1 | 880 | 23.7 | 24.1 | 0.4 | 0 | 0
2 | 0.2 |  |  | 24.8 | 1.1 | 0.02 | 2.2727e-05
3 | 0.3 |  |  | 26.6 | 2.9 | 0.03 | 3.4091e-05
4 | 0.4 |  |  | 30.9 | 7.2 | 0.08 | 9.0909e-05
5 | 0.5 |  |  | 33.8 | 10.1 | 0.12 | 0.00013636
6 | 0.6 |  |  | 36.3 | 12.6 | 0.15 | 0.00017045
| 0.6 | 0 | 0 | 12.2 |  | 0.15
|  | 0.002309 | 1.0711 | 1.0798 |  | 0.005774
∂∆t" " /∂"t "
[6 empty] | 1.0798 |  | 1.0711
[6 empty] | 1.166 |  | 1.1473 | 2.3132
1.5209
𝐿_0 [𝑚𝑚]
[
𝑡_0 [℃]
[
𝑡 [℃]
[
∆𝑡 [℃]
L [
∆L [mm]
L/
∆L/𝐿_0
𝑧 𝑤𝑦𝑘𝑟𝑒𝑠𝑢
𝑎 "[" ℃]
𝑧 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑗𝑖
𝑎 "[" ℃]
∆𝑥
𝑢(𝑥)
𝑢_𝑐 (𝑥)
I
I[𝐴]
𝑢(𝑡_𝑖 )𝑙𝑖𝑐𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑢 𝑛𝑟 3
= 0.3%* + 1= 0.3% * 26.6 + 1= 0.0798 + 1 = 1.0798
𝑢(𝑡_3 ) = 0.3%*𝑡_3 + 1= 0.3% * 26.6 + 1= 0.0798 + 1 = 1.0798
u(L) = = = 0.005774
u(∆L) = (∆(∆𝑡))/√3= 0.01/√3 = 0.005774
u() = = = 0.002309
u(∆𝐿_0) = (∆𝐿_0)/√3= 0.004/√3 = 0.002309
= 0.3%* + 1= 0.3% * 23.7 + 1= 0.0711 + 1 = 1.0711
𝑢(𝑡_0 ) = 0.3%*𝑡_0 + 1= 0.3% * 23.7 + 1= 0.0711 + 1 = 1.0711
=1.520928417
𝑢_𝑐 (∆𝑡" " )=√(〖(𝜕∆𝑡" " /𝜕"t " 𝑢(𝑡))〗^2+〖(𝜕∆𝑡" " /(𝜕𝑡_0 ) 𝑢(𝑡_0))〗^2 )=√("1.165968 " +"1.14725521 " )=√("1.165968 " +"1.14725521 " )=√("2.31322325 " )=1.520928417 ≈1.6
= t -
∆𝑡 = t -𝑡_0
= f(t,
∆𝑡 = f(t,𝑡_0)
=1
𝜕∆𝑡" " /𝜕"t " =(𝜕"t -" 𝑡_0 " " )/𝜕"t " =1
=-1
𝜕∆𝑡" " /(𝜕𝑡_0 " " )=(𝜕"t -" 𝑡_0 " " )/(𝜕𝑡_0 " " )=-1
𝑢_𝑐 (∆𝑡" " ) 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑢 𝑛𝑟 3