## V1
V.1 | 3.05 | 174.7521 | stopni
dla którego
𝛼_0 [°]
dla którego 𝑉_ℎ=0𝑉

## V2
V.2
353 | -5.9341 | -59.4865
Wykres patrz poprzednia strona
= = -59.48650049
𝛾_𝛼=(Δ𝑈_𝐻)/Δ𝛼="353 " /"−5.934119457 " = -59.48650049
Δ𝑈_𝐻=183−(−170)=353
= -1.396263402 - 4.537856055 = -5.934119457
Δ𝛼= -1.396263402 - 4.537856055 = -5.934119457

## V3_and_main
Lp | [6 empty] | α[deg] | α[rad] | u(α)[rad] | [8 empty] | Zakres Voltomierza | 200mV DC
1 | -0.045732 | 2.04 | 2.0332 | 12 | 23.77 |  | 0 | 0 | 2.8868 | -0.030874 | 0.19 | -0.091465 | -0.99581 | 0.0020914 | 2.0659 | 4.1318 |  | Niepewnosc przyrzadu dla odczytu | 5
2 | -0.1315 | 2 | 1.9738 | 12 | 53.24 |  | 10 | 0.17453 |  |  |  | -0.263 | -0.9648 | 0.017292 | 1.9392 | 3.8785
3 | -0.21327 | 1.9 | 1.8585 | 12 | 81.62 |  | 20 | 0.34907 |  |  |  | -0.42654 | -0.90447 | 0.045483 | 1.7043 | 3.4086
4 | -0.28856 | 1.7 | 1.6918 | 12 | 108.74 |  | 30 | 0.5236 |  |  |  | -0.57711 | -0.81666 | 0.083265 | 1.3895 | 2.7789
5 | -0.35508 | 1.5 | 1.4803 | 12 | 132.89 |  | 40 | 0.69813 |  |  |  | -0.71016 | -0.70404 | 0.12608 | 1.0327 | 2.0653 |  |  | 352.5
6 | -0.41081 | 1.3 | 1.234 | 12 | 152.2 |  | 50 | 0.87266 |  |  |  | -0.82163 | -0.57003 | 0.16877 | 0.67694 | 1.3539
7 | -0.45406 | 0.97 | 0.96779 | 12 | 168.38 |  | 60 | 1.0472 |  |  |  | -0.90813 | -0.41869 | 0.20617 | 0.36522 | 0.73043
8 | -0.48352 | 0.71 | 0.7099 | 12 | 178.47 |  | 70 | 1.2217 |  |  |  | -0.96704 | -0.25464 | 0.23379 | 0.13508 | 0.27017
9 | -0.49828 | 0.23 | 0.5262 | 12 | 182.28 |  | 80 | 1.3963 |  |  |  | -0.99656 | -0.082845 | 0.24828 | 0.014299 | 0.028597
10 | -0.4979 | 0.54 | 0.53176 | 12 | 180.39 |  | 90 | 1.5708 |  |  |  | -0.99581 | 0.091465 | 0.24791 | 0.017429 | 0.034857
11 | -0.4824 | 0.73 | 0.72174 | 12 | 173.37 |  | 100 | 1.7453 |  |  |  | -0.9648 | 0.263 | 0.23271 | 0.1441 | 0.28819
12 | -0.45224 | 0.99 | 0.98111 | 12 | 161.49 |  | 110 | 1.9199 |  |  |  | -0.90447 | 0.42654 | 0.20452 | 0.37903 | 0.75805
13 | -0.40833 | 1.3 | 1.2468 | 12 | 144.5 |  | 120 | 2.0944 |  |  |  | -0.81666 | 0.57711 | 0.16673 | 0.69388 | 1.3878
14 | -0.35202 | 1.5 | 1.4917 | 12 | 122.1 |  | 130 | 2.2689 |  |  |  | -0.70404 | 0.71016 | 0.12392 | 1.0507 | 2.1014 | V.1 |  |  | 3.05 | 174.7521 | stopni
15 | -0.28501 | 1.8 | 1.7012 | 12 | 96.79 |  | 140 | 2.4435 |  |  |  | -0.57003 | 0.82163 | 0.081233 | 1.4064 | 2.8128
16 | -0.20935 | 1.9 | 1.8655 | 12 | 67.8 |  | 150 | 2.618 |  |  |  | -0.41869 | 0.90813 | 0.043826 | 1.7181 | 3.4362
17 | -0.12732 | 2 | 1.9781 | 12 | 43.36 |  | 160 | 2.7925 |  |  |  | -0.25464 | 0.96704 | 0.01621 | 1.9482 | 3.8965
18 | -0.041423 | 2.04 | 2.0346 | 12 | 10.67 |  | 170 | 2.9671 |  |  |  | -0.082845 | 0.99656 | 0.0017158 | 2.069 | 4.1381 | V.2
19 | 0.045732 | 2.04 | 2.0332 | 12 | -16.32 |  | 180 | 3.1416 |  |  |  | 0.091465 | 0.99581 | 0.0020914 | 2.0659 | 4.1318
20 | 0.1315 | 2 | 1.9738 | 12 | -48.61 |  | 190 | 3.3161 |  |  |  | 0.263 | 0.9648 | 0.017292 | 1.9392 | 3.8785
21 | 0.21327 | 1.86 | 1.8585 | 12 | -75.37 |  | 200 | 3.4907 |  |  |  | 0.42654 | 0.90447 | 0.045483 | 1.7043 | 3.4086
22 | 0.28856 | 1.7 | 1.6918 | 12 | -101.37 |  | 210 | 3.6652 |  |  |  | 0.57711 | 0.81666 | 0.083265 | 1.3895 | 2.7789 | 353 | -5.9341 | -59.4865
23 | 0.35508 | 1.5 | 1.4803 | 12 | -125.15 |  | 220 | 3.8397 |  |  |  | 0.71016 | 0.70404 | 0.12608 | 1.0327 | 2.0653
24 | 0.41081 | 1.3 | 1.234 | 12 | -142 |  | 230 | 4.0143 |  |  |  | 0.82163 | 0.57003 | 0.16877 | 0.67694 | 1.3539
25 | 0.45406 | 0.97 | 0.96779 | 12 | -156.9 |  | 240 | 4.1888 |  |  |  | 0.90813 | 0.41869 | 0.20617 | 0.36522 | 0.73043
26 | 0.48352 | 0.71 | 0.7099 | 12 | -166.38 |  | 250 | 4.3633 |  |  |  | 0.96704 | 0.25464 | 0.23379 | 0.13508 | 0.27017
27 | 0.49828 | 0.53 | 0.5262 | 12 | -169.8 |  | 260 | 4.5379 |  |  |  | 0.99656 | 0.082845 | 0.24828 | 0.014299 | 0.028597
28 | 0.4979 | 0.54 | 0.53176 | 12 | -167.83 |  | 270 | 4.7124 |  |  |  | 0.99581 | -0.091465 | 0.24791 | 0.017429 | 0.034857 | V.3
29 | 0.4824 | 0.73 | 0.72174 | 12 | -160.5 |  | 280 | 4.8869 |  |  |  | 0.9648 | -0.263 | 0.23271 | 0.1441 | 0.28819 | [5 empty] | 0.05
30 | 0.45224 | 0.99 | 0.98111 | 12 | -148.11 |  | 290 | 5.0615 |  |  |  | 0.90447 | -0.42654 | 0.20452 | 0.37903 | 0.75805 |  | 0.5 | "+/-0.05" |  |  | 2.8868
31 | 0.40833 | 1.25 | 1.2468 | 12 | -130.88 |  | 300 | 5.236 |  |  |  | 0.81666 | -0.57711 | 0.16673 | 0.69388 | 1.3878 | [5 empty] | 2.8868
32 | 0.35202 | 1.5 | 1.4917 | 12 | -110.54 |  | 310 | 5.4105 |  |  |  | 0.70404 | -0.71016 | 0.12392 | 1.0507 | 2.1014
33 | 0.28501 | 1.8 | 1.7012 | 12 | -87.66 |  | 320 | 5.5851 |  |  |  | 0.57003 | -0.82163 | 0.081233 | 1.4064 | 2.8128
34 | 0.20935 | 1.9 | 1.8655 | 12 | -59.77 |  | 330 | 5.7596 |  |  |  | 0.41869 | -0.90813 | 0.043826 | 1.7181 | 3.4362
35 | 0.12732 | 2 | 1.9781 | 12 | -32.37 |  | 340 | 5.9341 |  |  |  | 0.25464 | -0.96704 | 0.01621 | 1.9482 | 3.8965
36 | 0.041423 | 2.04 | 2.0346 | 12 | -5.85 |  | 350 | 6.1087 |  |  |  | 0.082845 | -0.99656 | 0.0017158 | 2.069 | 4.1381
| α[deg] | α[rad]
| 0 | 0 | 23.77
| 10 | 0.17453 | 53.24
| 20 | 0.34907 | 81.62
| 30 | 0.5236 | 108.74 |  | Uh Max | 182.28 | Bn Max | 0.49828
| 40 | 0.69813 | 132.89 |  | Uh Min | -169.8 | Bn Min | -0.49828
| 50 | 0.87266 | 152.2 |  | delta Uh = | 352.08 | delta Bn | 0.99656
| 60 | 1.0472 | 168.38
| 70 | 1.2217 | 178.47
| 80 | 1.3963 | 182.28
| 90 | 1.5708 | 180.39
| 100 | 1.7453 | 173.37
| 110 | 1.9199 | 161.49
| 120 | 2.0944 | 144.5
| 130 | 2.2689 | 122.1
| 140 | 2.4435 | 96.79
| 150 | 2.618 | 67.8
| 160 | 2.7925 | 43.36
| 170 | 2.9671 | 10.67
| 180 | 3.1416 | -16.32
| 190 | 3.3161 | -48.61
| 200 | 3.4907 | -75.37
| 210 | 3.6652 | -101.37
| 220 | 3.8397 | -125.15
| 230 | 4.0143 | -142
| 240 | 4.1888 | -156.9
| 250 | 4.3633 | -166.38
| 260 | 4.5379 | -169.8
| 270 | 4.7124 | -167.83
| 280 | 4.8869 | -160.5
| 290 | 5.0615 | -148.11
| 300 | 5.236 | -130.88
| 310 | 5.4105 | -110.54
| 320 | 5.5851 | -87.66
| 330 | 5.7596 | -59.77
| 340 | 5.9341 | -32.37
| 350 | 6.1087 | -5.85
0.017296
dla którego
𝛼_0 [°]
dla którego 𝑉_ℎ=0𝑉
= = -59.48650049
𝛾_𝛼=(Δ𝑈_𝐻)/Δ𝛼="353 " /"−5.934119457 " = -59.48650049
Δ𝑈_𝐻=183−(−170)=353
= -1.396263402 - 4.537856055 = -5.934119457
Δ𝛼= -1.396263402 - 4.537856055 = -5.934119457
𝐵_𝑛= 𝐵_0 sin⁡〖(𝛼−𝛼_0)〗
𝐵_0
𝛼_0
Δ_𝑝 𝛼_0 [°]
dla którego
𝛼_0 [°]
dla którego 𝑉_ℎ=0𝑉
𝐵_𝑛 [𝑇]
𝛼_0 − 𝛼_0 [°] 𝑧𝑚𝑖𝑒𝑟𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑧 𝑤𝑦𝑘𝑟𝑒𝑠
𝑢_𝑐 (𝐵_𝑛 )=√(〖((ⅆ𝐵_𝑛)/(ⅆ𝐵_0 ) 𝑢(𝐵_0))〗^2+〖((ⅆ𝐵_𝑛)/ⅆ𝛼 𝑢(𝛼))〗^2+〖((ⅆ𝐵_𝑛)/(ⅆ𝛼_0 ) 𝑢(𝛼_0))〗^2 )=
= 0.05
𝑢(𝐵_0) = 0.05
𝑢(𝛼_0 )[°]
[T]
𝑢(𝐵_0)[T]
𝑢(𝛼)[°]
𝑢(𝛼_0 )="2.886751346 "
𝑢(𝛼)="2.886751346 "
==
𝑢_𝐵 (𝛼_0 )=√((∆_𝑝 𝑥)^2/3)=√(5^2/3)=√(25/3)=√8.3333333=2.886751345948129
==
𝑢_𝐵 (α)=√((∆_𝑝 𝑥)^2/3)=√(5^2/3)=√(25/3)=√8.3333333=2.886751345948129
〖𝑑𝐵〗_𝑛= 𝐵_0 sin⁡〖(𝛼−𝛼_0)〗
〖𝑑𝐵〗_𝑛/(𝑑𝐵_0 )=(〖𝑑𝐵〗_0 sin⁡〖(𝛼−𝛼_0)〗)/(𝑑𝐵_0 )=sin⁡〖(𝛼−𝛼_0)〗
〖𝑑𝐵〗_𝑛/𝑑𝛼=(〖𝑑𝐵〗_0 sin⁡〖(𝛼−𝛼_0)〗)/𝑑𝛼=𝐵_0 cos⁡〖(𝛼−𝛼_0)〗
〖𝑑𝐵〗_𝑛/(𝑑𝛼_0 )=(〖𝑑𝐵〗_0 sin⁡〖(𝛼−𝛼_0)〗)/(𝑑𝛼_0 )=〖〖−𝐵〗_0 cos〗⁡〖(𝛼−𝛼_0)〗
𝑢_𝑐 (𝐵_𝑛 )=√(〖((ⅆ𝐵_𝑛)/(ⅆ𝐵_0 ) 𝑢(𝐵_0))〗^2+〖((ⅆ𝐵_𝑛)/ⅆ𝛼 𝑢(𝛼))〗^2+〖((ⅆ𝐵_𝑛)/(ⅆ𝛼_0 ) 𝑢(𝛼_0))〗^2 )=√(〖(sin⁡(𝛼−𝛼_0 )∗0.5)〗^2+〖(0.5∗cos⁡(𝛼−𝛼_0 )∗2.886751345948129" " )〗^2+〖(−〖0.5∗cos〗⁡(𝛼−𝛼_0 )∗2.886751345948129" " ))〗^2 )=
𝑢_𝑐 (𝐵_𝑛)[𝑇]
𝐼_𝑠 [𝑚𝐴]
[A]
𝑢_𝑐 (𝐼_𝑠)[A]
u[mV]
u(𝑈_𝐻)[mV]
〖𝛾" " 〗_𝛼 [mV/(𝑚A∗mT)]
𝑢_𝑐 (〖𝛾" " 〗_𝛼)[V/(A∗T)]
𝑈_𝐻 [𝑚𝑉]
𝑈_𝐻 [𝑉]
𝐵_𝑛= 𝐵_0 sin⁡〖(𝛼−𝛼_0)〗
sin⁡〖(𝛼−𝛼_0)〗
cos⁡〖(𝛼−𝛼_0)〗
〖(sin⁡(𝛼−𝛼_0 )∗0.5)〗^2
〖(0.5∗cos⁡(𝛼−𝛼_0 )∗2.886751345948129" " )〗^2
〖2∗(0.5∗cos⁡(𝛼−𝛼_0 )∗2.886751345948129" " )〗^2
≈𝑢_𝑐 (𝐵_𝑛)[𝑇]

## V4_i_V5_Regresja_liniowa
Wyznaczanie wartosc wspolczynnikow prostej |  |  |  |  | V5 i V6
Wartosci z Programu z Lpf( Wyskoczyl blad)
| 3.9069 |  |  | 0.0007603 |  | Współczynnik Korelacji Liniowej
| -348.91 |  |  | 0.09394 |  |  | -0.99911
0.008
0.094
Szukałem w wielu miejscach jak punktowo pokazać pole błędu, ale nie znalazłem
Wnioski
Korelacja liniowa silna
12
| V7 | Bn[T] | -0.41081 |  | Bn*Is = | -4929.7546
|  | Bn[mT] | -410.8129 |  | Uh/(Bn*Is)= | -0.030874
|  | Uh | 152.2
[mT]
[mV]
[mA]
Wnioski
Niepewność cząstkowa dla pomiaru Uh ma największy udział, jest ona większa o średnio 6 rzędów wielkości.
𝑈_𝐻=𝐵_𝑛∗𝑎_1+𝑎_0
𝑎_1
𝑎_0
𝑢(𝑎_1)
𝑢(𝑎_0)
≈𝑢(𝑎_0)
≈𝑢(𝑎_1)
𝑈_𝐻=〖𝛾𝐼〗_𝑆 𝐵_𝑛
-0.030873748
𝛾=𝑈_𝐻/(𝐵_𝑛∗𝐼_𝑠 )=152.2/(−410.812886∗12)=-0.030873748
𝑈_𝐻
𝐵_𝑛
𝐼_𝑆
𝐼_𝑆
𝑢_𝑐 (𝛾)=√(〖(ⅆ𝛾/(ⅆ𝐼_𝑠 ) 𝑢(𝐼_𝑠))〗^2+〖(ⅆ𝛾/(ⅆ𝐵_𝑛 ) 𝑢(𝐵_𝑛))〗^2+〖(ⅆ𝛾/(ⅆ𝑈_𝐻 ) 𝑢(𝑈_𝐻))〗^2 )=
==
𝑢(𝐼_𝑠)=√(〖(∆𝐼_𝑠)〗^2/3)=√(〖(0.0075)〗^2/3)=√(0.00005625/3)=√0.00001875=0.00433012701892219323381861585376[𝑚𝐴]
==0.75/100= 0.0075
𝐼_𝑠=(𝑘𝑙𝑎𝑠𝑎∗𝑧𝑎𝑘𝑟𝑒𝑠)/100=(0.5∗15)/100=0.75/100= 0.0075
=1.3
𝑢(𝐵_𝑛)=1.3
==57735024032211158333998798361823
𝑢(𝑈_𝐻)=√(〖(∆𝑈_𝐻)〗^2/3)=√(〖(1)〗^2/3)=√(1/3)=√0.3333333333=0.57735024032211158333998798361823
==100/100=1[mV]
𝑈_𝐻=(𝑘𝑙𝑎𝑠𝑎∗𝑧𝑎𝑘𝑟𝑒𝑠)/100=(0.5∗200)/100=100/100=1[mV]
===
ⅆ𝛾/(ⅆ𝐼_𝑠 )=(ⅆ 𝑈_𝐻/(𝐵_𝑛∗𝐼_𝑠 ))/(ⅆ𝐼_𝑠 )=𝑈_𝐻/𝐵_𝑛 (ⅆ 1/𝐼_𝑠 )/(ⅆ𝐼_𝑠 )=−𝑈_𝐻/(𝐵_𝑛∗〖𝐼_𝑠〗^2 )=−1/("−410.812886 " ∗〖"0.0075 " 〗^2 )=1/("−410.812886 " ∗0.5625)=−1/231.082248375
==
ⅆ𝛾/(ⅆ𝐵_𝑛 )=(ⅆ 𝑈_𝐻/(𝐵_𝑛∗𝐼_𝑠 ))/(ⅆ𝐵_𝑛 )=𝑈_𝐻/𝐼_𝑠 (ⅆ 1/𝐵_𝑛 )/(ⅆ𝐵_𝑛 )=−𝑈_𝐻/(𝐼_𝑠∗〖𝐵_𝑛〗^2 )=−1/(0.0075∗〖"−410.812886 " 〗^2 )=−1/(0.0075∗168767.227303648996)=−1/1265.75420477736747
=
ⅆ𝛾/(ⅆ𝑈_𝐻 )=(ⅆ 𝑈_𝐻/(𝐵_𝑛∗𝐼_𝑠 ))/(ⅆ𝑈_𝐻 )=1/(𝐵_𝑛∗𝐼_𝑠 ) (ⅆ𝑈_𝐻)/(ⅆ𝑈_𝐻 )=1/(𝐵_𝑛∗𝐼_𝑠 )=1/(−410.812886∗0.0075)=−1/3.081096645
=0.18738769824823656561485538259462=0.19[mV/(mA*mT)]
𝑢_𝑐 (𝛾)=√(〖(ⅆ𝛾/(ⅆ𝐼_𝑠 ) 𝑢(𝐼_𝑠))〗^2+〖(ⅆ𝛾/(ⅆ𝐵_𝑛 ) 𝑢(𝐵_𝑛))〗^2+〖(ⅆ𝛾/(ⅆ𝑈_𝐻 ) 𝑢(𝑈_𝐻))〗^2 )=√(〖(ⅆ𝛾/(ⅆ𝐼_𝑠 ) 𝑢(𝐼_𝑠))〗^2+〖(ⅆ𝛾/(ⅆ𝐵_𝑛 ) 𝑢(𝐵_𝑛))〗^2+〖(ⅆ𝛾/(ⅆ𝑈_𝐻 ) 𝑢(𝑈_𝐻))〗^2 )=
√(█(0.00432746352016274820010825507011" ∗0.00001875 " @+"0.000000624167630757665" ∗1.69" " @+0.10533904041565892361293299524481" " ∗"0.33333333333 " ))
=√(█("0.0000000811399410030515 " @+"0.00000105484329598045385" @+0.03511301347153517773625880200289))=√("0.03511414945477216124160880200289 " )=0.18738769824823656561485538259462=0.19[mV/(mA*mT)]
〖(ⅆ𝛾/(ⅆ𝐼_𝑠 ))〗^2=〖(1/231.082248375)〗^2=0.00432746352016274820010825507011
=
〖(ⅆ𝛾/(ⅆ𝐵_𝑛 ))〗^2=〖(1/1.265.75420477736747)〗^2="0.000000624167630757665 "
〖(ⅆ𝛾/(ⅆ𝑈_𝐻 ))〗^2=〖(−1/3.081096645)〗^2=0.10533904041565892361293299524481
〖(𝑢(𝐼_𝑠))〗^2=〖(0.00433012701892219323381861585376)〗^2="0.00001875 "
〖(𝑢(𝐵_𝑛))〗^2=〖("1.3 " )〗^2=1.69
0.33333333333
〖(𝑢(𝑈_𝐻))〗^2=〖(0."57735024032211158333998798361823 " )〗^2=0.33333333333

## V8-niepewnosc czul polowej
Czułość polowa
| 182.28 | 0.49828
| -169.8 | -0.49828
| 352.08 | 0.99656
𝛾_𝐵=〖∆𝑈〗_𝐻/∆𝐵
𝑈_𝐻 𝑀𝑎𝑥
𝑈_𝐻 𝑀𝑖𝑛
Max
𝐵 Max
Min
𝐵 Min
∆𝐵
〖∆𝑈〗_𝐻
= 353.2944756
𝛾_𝐵=〖∆𝑈〗_𝐻/∆𝐵=352.08/"0.996562427 " = 353.2944756
𝑢_𝑐 (𝛾_𝐵 )=√(〖((ⅆ𝛾_𝐵)/(ⅆ〖∆𝑈〗_𝐻 ) 𝑢(〖∆𝑈〗_𝐻))〗^2+〖((ⅆ𝛾_𝐵)/ⅆ∆𝐵" " 𝑢(∆𝐵" " ))〗^2 )=
= = 1.003449431
(ⅆ𝛾_𝐵)/(ⅆ〖∆𝑈〗_𝐻 )=1/∆𝐵= 1/"0.996562427 " = 1.003449431
-354.5131404
(ⅆ𝛾_𝐵)/ⅆ∆𝐵=−〖∆𝑈〗_𝐻/〖∆𝐵〗^2 = −"352.08 " /"0.993136671 " "="-354.5131404