## 1,2
6.1. Sporządzić wykres zależności względnego wydłużenia drutu ΔL/L0 od przyrostu temperatury ΔT (ΔT=t-to). Dla wybranych punktów z początkowego, środkowego i końcowego zakresu temperatur zaznaczyć pola niepewności. Z nachylenia wykresu wyznaczyć współczynnik rozszerzalności liniowej α badanego materiału.
Dane | Wartość | Tabela 1.0 Dane potrzebne do obliczenia współczynnika rozszerzalności liniowej
880
0.15
12.2
6.2. Metodą regresji liniowej wyznaczyć, a następnie omówić, parametry prostej y = Ax+B ( gdzie: y =ΔL/Lo , x=ΔT, A=α, niepewność u(A)=u(α) ) oraz współczynnik korelacji r. Nanieść na wykres prostą najlepszego dopasowania. Porównać parametry tej prostej z wartością α wyznaczoną w punkcie 1 i przedyskutować wnioski płynące z tych porównań.
Dane | Wartość | Tabela 1.1 Dane potrzebne do obliczenia współczynnika rozszerzalności liniowej metodą regresji liniowej, oraz niepewności względnego przyrostu długości drutu | Dana | Wartosc[1] | Tabela 1.2 Dane po liczeniu współczynnika rozszerzalności liniowej metodą regresji liniowej
| 0.00017045 |  | α | 0
| 0.0058 |  | u(α) | 0
| 2.4 |  | b | 0.00017
|  |  | u(b) | 0
|  |  | wspolczynnik korelacji | 0
Obliczenia do końcowej tabelki
Wnioski
Współczynnik rozszerzalności liniowej badanego materiału liczony metodą numeryczną jest zbliżony do tego policzonego metodą regresji liniowej ( mieści się w niepewności pomiarowej ). Według tabelki na stronie wikipedia.org, wnioskuję że drut został wykonany ze stali nierdzewnej.
L [
∆L [mm]
[
∆𝑡 [℃]
𝐿_0 [𝑚𝑚]
+
∆𝐿/𝐿_0 =𝛼∗𝛥𝑇 + 𝑏
L/
∆L/𝐿_0
𝑢(𝑡_𝑖 )𝑙𝑖𝑐𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑢 𝑛𝑟 3
= 0.3%* + 1= 0.3% * 26.6 + 1= 0.0798 + 1 = 1.0798
∆_𝑝 𝑡_3 = 0.3%*𝑡_3 + 1= 0.3% * 26.6 + 1= 0.0798 + 1 = 1.0798≈1.08
= = = 0.0057740.0058
∆_𝑝 ∆𝑡= (∆(∆𝑡))/√3= 0.01/√3 = 0.005774≈0.0058
u() = = 0.002309 0.0024[m] = 2.4[mm]
u(𝐿_0) =0.004/√3 = 0.002309 ≈0.0024[m] = 2.4[mm]
0.890954544 0.90[]
𝑢_𝑐 (∆𝑡" " )=√(〖(𝜕∆𝑡" " /(𝜕𝑡_𝑖 " " ) 𝑢(𝑡_𝑖))〗^2+〖(𝜕∆𝑡" " /(𝜕𝑡_0 ) 𝑢(𝑡_0))〗^2 )=√(〖(1∗"0.63 " )〗^2+〖(−1∗"0.63 " )〗^2 )=√(2∗0.3969)=√0.7938= 0.890954544 ≈ 0.90[℃]
= -
∆𝑡 = 𝑡_𝑖 -𝑡_0
= f( ,
∆𝑡 = f( 𝑡_𝑖,〖 𝑡〗_0)
=1
𝜕∆𝑡" " /(𝜕𝑡_𝑖 " " )=(𝜕𝑡_𝑖 " −" 𝑡_0 " " )/𝜕"t " =1
=-1
𝜕∆𝑡" " /(𝜕𝑡_0 " " )=(𝜕𝑡_𝑖 "−" 𝑡_0 " " )/(𝜕𝑡_0 " " )=-1
𝑢_𝑐 (∆𝑡" " ) 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑢 𝑛𝑟 3
6.55926E-06
𝑢_𝑐 (𝑠)=√(〖(𝜕𝑠/𝜕∆"L " 𝑢(∆"L " ))〗^2+〖(𝜕𝑠/(𝜕𝐿_0 ) 𝑢(𝐿_0))〗^2 )=√(█(〖("0.001136 " ∗"0.005774 " )〗^2@+〖("− 1.93698E−07 " ∗"0.0024 " )〗^2 ))=√("4.30239E−11 " +"2.00031E−19 " )=√("4.30239E−11 " )
=6.55926E-06
𝑠= ∆"L " /𝐿_0
)
𝑠=𝑠(∆"L ", 𝐿_0)
= = = 0.001136
𝜕𝑠/𝜕∆"L " = 1/𝐿_0 = 1/"880 " = 0.001136
= - = - = - 1.93698E-07
𝜕𝑠/(𝜕𝐿_0 )= - ∆"L" /〖(𝐿_0)〗^2 = - "0.15 " /"774400 " = - 1.93698E-07
[mm]
𝑢(∆"L ")[mm]
[mm]
𝑢(𝐿_0)[mm]
= = =0.000170455 *[]= 0.000014204[]= 1.42E-05 []
𝛼=∆𝐿/(𝐿_0∗∆𝑡)= "0.15 " /"880∗12 " = "0.15 " /"880 " ∗"1 " /"12 " =0.000170455 *"1" /"12 " [1/℃]= 0.000014204[1/℃]= 1.42E-05 [1/℃]
u 0.63[]
u(𝑡_0 )=〖"u" (𝑡_3 )=𝑢〗_𝑏 (𝑡_0 )=√(〖"1.08 " 〗^2/3)=√(1.1664/3)=√0.3888=0.6236≈ 0.63[℃]

## Wykres
Lp
| 1 | 0 | 0.4
| 2 | 2.2727e-05 | 1.1
| 3 | 3.4091e-05 | 2.9
| 4 | 9.0909e-05 | 7.2
| 5 | 0.00013636 | 10.1
| 6 | 0.00017045 | 12.6
d |  |  | d
L/
∆L/𝐿_0 [1]
[
∆𝑡 [℃]

## FinalTable
Lp | [10 empty] | Tabela 1.3 końcowych pomiarów zmian długości temperatury oraz współczynnika rozszerzalności
1 | 0.1 | 880 | 23.7 | 24.1 | 0.4 | 273.55 | 0 | 0 | 1.42e-05 | 1.35e-05
2 | 0.2 |  |  | 24.8 | 1.1 | 274.25 | 0.02 | 2.2727e-05
3 | 0.3 |  |  | 26.6 | 2.9 | 276.05 | 0.03 | 3.4091e-05
4 | 0.4 |  |  | 30.9 | 7.2 | 280.35 | 0.08 | 9.0909e-05
5 | 0.5 |  |  | 33.8 | 10.1 | 283.25 | 0.12 | 0.00013636
6 | 0.6 |  |  | 36.3 | 12.6 | 285.75 | 0.15 | 0.00017045
| 0.6 | 0 | 0 | 12.2 |  |  | 0.15
|  | 2.4 | 0.63 | 0.63 |  |  | 0.0058
[5 empty] | 0.9 | 274.05 |  | 6.5593e-06 |  | 5.4e-07
𝐿_0 [𝑚𝑚]
[
𝑡_0 [℃]
[
𝑡 [℃]
[
∆𝑡 [℃]
L [
∆L [mm]
L/[1]
∆L/𝐿_0[1]
K]
𝑧 𝑤𝑦𝑘𝑟𝑒𝑠𝑢
𝑎 "[1/"K]
K]
𝑧 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑗𝑖
𝑎 "[1/"K]
∆𝑥
𝑢(𝑥" ")
𝑢_𝑐 (𝑥)
I
I[𝐴]
L [
∆L [mm]
T [K]
∆T [K]