## a,b,d) RC
Lp.
1 | 0.01 | 0.09 | 9e-05 | 50
2 | 1.9 | 1.64 | 0.00164 | Tabelka 1.0 Wartości zmierzonych dla obwodu RC
3 | 4.05 | 3.59 | 0.00359
4 | 6.24 | 5.52 | 0.00552
5 | 7.96 | 7.04 | 0.00704
6 | 10.21 | 9.02 | 0.00902
7 | 12.2 | 10.79 | 0.01079
8 | 14.17 | 12.52 | 0.01252
9 | 16.1 | 14.23 | 0.01423
10 | 18.02 | 15.96 | 0.01596
11 | 19.95 | 17.67 | 0.01767
12 | 21.88 | 19.41 | 0.01941
13 | 24.22 | 21.53 | 0.02153
[V]
𝑈_𝑠𝑘[V]
〖"a) Dla wszystkich badanych obwodów wykonać wykresy punktowe Usk(Isk). " 𝑅〗_1 𝐶_3
[mA]
𝐼_𝑠𝑘[mA]
𝑑) 𝐷𝑙𝑎 𝑠𝑧𝑒𝑟𝑒𝑔𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜 𝑜𝑏𝑤𝑜𝑑𝑢 𝑅𝐶,
𝑧 𝑧𝑎𝑙𝑒ż𝑛𝑜ś𝑐𝑖 (14)𝑤𝑦𝑧𝑛𝑎𝑐𝑧𝑦ć 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑚𝑛𝑜ść 𝐶
𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑗𝑒𝑗 𝑛𝑖𝑒𝑝𝑒𝑤𝑛𝑜ść 𝑢𝑐(𝐶).
= =
==2.84888E-06 [F]
𝐶_3=1/(2𝜋𝑓√(〖𝑍_𝑐〗^2−𝑅^2 )) = 1/(2∗3.14∗50∗√(〖"1127.9 " 〗^2−〖"150 " 〗^2 ))=1/(314∗"1117.881215 " )
=1/"351014.7 " =2.84888E-06 [F]
𝑅=150Ω
[Hz]
𝑓[Hz]
3
𝑢_𝐶 (𝑅)= 3Ω
== 0.86602 0.87[Hz]
𝑢(𝑓) 〖=𝑢〗_𝐵 (𝑓)=√((∆_𝑝 𝑓)^2/3)=√(〖"1.5" 〗^2/3)=√(2.25/3)=√0.75= 0.86602≈ 0.87[Hz]
𝑈_𝑠𝑘=𝑍_𝑐 𝐼_𝑠𝑘
𝑍_𝑐="1127.9" Ω
1.884892 1.9
〖𝑢(𝑍〗_𝑐)= 1.884892 ≈1.9Ω
i u()
𝑏) 𝑂𝑘𝑟𝑒ś𝑙𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑ą 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑗𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑖𝑜𝑤𝑒𝑗
𝑤𝑠𝑝ół𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑖𝑘𝑎 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑘𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜 𝑍_𝑐 i u(𝑍_𝑐)
,,R)
𝐶_3=𝐶_3 (𝑓,𝑍_𝑐,R)
4.98459E-08
𝑢_𝐶 (𝐶_3 )=√(((𝜕𝐶_3)/𝜕𝑓∗𝑢(𝑓))^2+((𝜕𝐶_3)/(𝜕𝑍_𝑐 )∗𝑢(𝑍_𝑐 ))^2+((𝜕𝐶_3)/𝜕𝑅∗𝑢(𝑅))^2 )= √(("5.7E−08 " ∗"0.87" )^2+("−2.60E−09 " ∗"1.9" )^2+("3.4E−10 " ∗3)^2 )=
√("2.45917E−15 " +"2.44036E−17 " +"1.0404E−18 " )=
√("2.48461E−15 " )=4.98459E-08 ≈"5E−08[F]"
= = = = 5.69777E-08 = 5.7E-08
(𝜕𝐶_3)/𝜕𝑓= 1/(2𝜋𝑓^2 √(〖𝑍_𝑐〗^2−𝑅^2 ))= 1/(2∗3.14∗2500√("1272158 " −"22500 " ))= 1/"17550735.07 " = 5.69777E-08≈ = 5.7E-08
= - =- =-2.57131E-09 -2.6E-09
(𝜕𝐶_3)/(𝜕𝑍_𝑐 )= - 𝑍_𝑐/(2𝜋𝑓〖〖〖(𝑍〗_𝑐〗^2−𝑅^2)〗^(3/2) )=- "1127.9 " /("314 " ∗"1396969661 " )=-2.57131E-09≈ -2.6E-09
= 1%*rdg+1 = 1%*50+1=1.5[Hz]
∆_𝑝 𝑓= 1%*rdg+1 = 1%*50+1=1.5[Hz]
[A]
𝐼_𝑠𝑘[A]
= ==3.41959E-10 3.4E-10
(𝜕𝐶_3)/𝜕𝑅= 𝑅/(2𝜋𝑓〖〖〖(𝑍〗_𝑐〗^2−𝑅^2)〗^(3/2) )=150/(314∗ "1396969661" )=3.41959E-10 ≈3.4E-10

## a,b,e) RL
a) Dla wszystkich badanych obwodów wykonać wykresy punktowe Usk(Isk).
Lp.
1 | 0.01 | 0.25 | 0.00025 | 50
2 | 1.971 | 13.12 | 0.01312
3 | 3.89 | 25.6 | 0.0256 | 1.3
4 | 6.11 | 40.1 | 0.0401
5 | 7.95 | 52.3 | 0.0523 | 0.1
6 | 9.7 | 63.7 | 0.0637 | Tabelka 1.1 Wartości zmierzonych dla obwodu RL
7 | 12.08 | 79.3 | 0.0793
8 | 14.23 | 93.5 | 0.0935
9 | 16 | 105.1 | 0.1051
10 | 17.92 | 117.9 | 0.1179
11 | 20.24 | 133.3 | 0.1333
12 | 22.28 | 146.9 | 0.1469
13 | 24.11 | 159.1 | 0.1591
[V]
𝑈_𝑠𝑘[V]
𝑅_1 𝐿_3
[mA]
𝐼_𝑠𝑘[mA]
𝑈_𝑠𝑘=𝑍_𝐿 𝐼_𝑠𝑘
𝑍_𝐿="151.80 Ω "
0.165367794 0.17Ω
〖𝑢(𝑍〗_𝐿)= 0.165367794 ≈0.17Ω
i u()
𝑏) 𝑂𝑘𝑟𝑒ś𝑙𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑ą 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑗𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑖𝑜𝑤𝑒𝑗
𝑤𝑠𝑝ół𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑖𝑘𝑎 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑘𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜 𝑍_𝐿 i u(𝑍_𝐿)
[Hz]
𝑓[Hz]
Obliczenia dla punktu nr 6
𝑒) 𝐷𝑙𝑎 𝑠𝑧𝑒𝑟𝑒𝑔𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜 𝑜𝑏𝑤𝑜𝑑𝑢 𝑅𝐿, 𝑧 𝑧𝑎𝑙𝑒ż𝑛𝑜ś𝑐𝑖 (15)
𝑤𝑦𝑧𝑛𝑎𝑐𝑧𝑦ć 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑘𝑐𝑦𝑗𝑛𝑜ść 𝐿 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑗𝑒𝑗 𝑛𝑖𝑒𝑝𝑒𝑤𝑛𝑜ść
𝑢𝑐(𝐿). Obliczenia dla punktu nr 6
= 0.03921
𝐿_3=√(〖𝑍_𝐿〗^2−〖(𝑅+𝑅_𝐿)〗^2 )/2𝜋𝑓 ="12.31056 " /314 = 0.03921≈0.04[𝐻]
[A]
𝐼_𝑠𝑘[A]
[Ω]
𝑅_𝐿3[Ω]
[Ω]
𝑢(𝑅_𝐿3)[Ω]
,,f)
𝐿_3=𝐿_3 (𝑍_𝐿,𝑅,𝑅_𝐿,f)
= = = = 0.03927
(𝜕𝐿_3)/(𝜕𝑍_𝐿 )= 𝑍_𝐿/(2𝜋𝑓√(〖𝑍_𝐿〗^2−〖(𝑅+𝑅_𝐿)〗^2 )) = "151.8 " /(314∗√("23043.24 " −"22891.69 " )) = "151.8 " /(314∗"12.31056 " ) = 0.03927
= = = 0.000784 = 7.9E-04
(𝜕𝐿_3)/𝜕𝑓= √(〖𝑍_𝐿〗^2−〖(𝑅+𝑅_𝐿)〗^2 )/(2𝜋𝑓^2 ) = "12.31056" /"15700 " = 0.000784 = 7.9E-04
= = - - = - = - 0.039141
(𝜕𝐿_3)/𝜕𝑅= 𝜕𝐿/(𝜕𝑅_𝐿 )= - ((𝑅+𝑅_𝐿))/(2𝜋𝑓√(〖𝑍_𝐿〗^2−〖(𝑅+𝑅_𝐿)〗^2 ))=- "151.3 " /314"∗12.31056" = - "151.3 " /"3865.517 " = - 0.039141
0.11767974
𝑢_𝐶 (𝐿_3 )=√((𝜕𝐿/(𝜕𝑍_𝐿 )∗𝑢(𝑍_𝐿 ))^2+(𝜕𝐿/𝜕𝑅∗𝑢(𝑅))^2+(𝜕𝐿/(𝜕𝑅_𝐿 )∗𝑢(𝑅_𝐿 ))^2+(𝜕𝐿/𝜕𝑓∗𝑢(𝑓))^2 )=
√(("0.03927 " ∗0.17)^2+("−0.03914 " ∗3)^2+("−0.03914 " ∗0.1)^2+("7.90E−04 " ∗0.87)^2 )=
√("4.45676E−05 " +"0.013788161 " +"1.53202E−05 " +"4.72E−07 " )=√("1.38E−02 " )
=0.11767974 ≈0.12[𝐻]
= 0.87[Hz]
𝑢(𝑓)= 0.87[Hz]
𝑅=150Ω
3
𝑢_𝐶 (𝑅)= 3Ω

## a,b,f) RLC
a) Dla wszystkich badanych obwodów wykonać wykresy punktowe Usk(Isk).
Lp.
1 | 0.09 | 0.03 | 3e-05 | 50
2 | 1.995 | 1.76 | 0.00176
3 | 4.18 | 3.71 | 0.00371 | 0.87
4 | 6.22 | 5.53 | 0.00553
5 | 7.78 | 6.9 | 0.0069 | 1.3
6 | 9.91 | 8.79 | 0.00879
7 | 12.22 | 10.84 | 0.01084 | 0.1
8 | 14.31 | 12.69 | 0.01269 | Tabelka 1.2 Wartości zmierzonych dla obwodu RLC
9 | 16.05 | 14.24 | 0.01424
10 | 18.18 | 16.13 | 0.01613
11 | 19.77 | 17.55 | 0.01755
12 | 22.2 | 19.76 | 0.01976
13 | 24.14 | 21.52 | 0.02152
[V]
𝑈_𝑠𝑘[V]
𝑅_1 𝐿_3 𝐶_3
[mA]
𝐼_𝑠𝑘[mA]
𝑈_𝑠𝑘=𝑍_1 𝐼_𝑠𝑘
𝑍_1="1122.632"≈"1122.7 " Ω" "
1.199219 1.2
〖𝑢(𝑍〗_1)= 1.199219≈ 1.2Ω
[A]
𝐼_𝑠𝑘[A]
[Hz]
𝑓[Hz]
[Ω]
𝑅_𝐿3[Ω]
[Ω]
𝑢(𝑅_𝐿3)[Ω]
[Hz]
𝑢(𝑓)[Hz]
i u()
𝑏) 𝑂𝑘𝑟𝑒ś𝑙𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑ą 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑗𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑖𝑜𝑤𝑒𝑗
𝑤𝑠𝑝ół𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑖𝑘𝑎 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑘𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜 𝑍_1 i u(𝑍_1)
Porównać wielkości . Skomentować
prawdziwość prawa Ohma dla prądu przemiennego.
𝑓) 𝐷𝑙𝑎 𝑠𝑧𝑒𝑟𝑒𝑔𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜 𝑜𝑏𝑤𝑜𝑑𝑢 𝑅𝐿𝐶, 𝑧 𝑧𝑎𝑙𝑒ż𝑛𝑜ś𝑐𝑖 (16)
𝑤𝑦𝑧𝑛𝑎𝑐𝑧𝑦ć 𝑧𝑎𝑤𝑎𝑑ę 𝑍_2 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑗𝑒𝑗 𝑛𝑖𝑒𝑝𝑒𝑤𝑛𝑜ść
𝑢𝑐(𝑍_2). Porównać wielkości 𝑍_1 〖𝑖 𝑍〗_2. Skomentować
prawdziwość prawa Ohma dla prądu przemiennego.
1120
𝑍_2=√(〖(𝑅+𝑅_𝐿)〗^2+〖(2𝜋𝑓𝐿−1/2𝜋𝑓𝐶)〗^2 )= "1115.63"≈1120Ω
=
= = = 0.13561847
(𝜕𝑍_2)/𝜕𝑅=(𝜕𝑍_2)/(𝜕𝑅_𝐿 )=(𝑅+𝑅_𝐿)/√(〖(𝑅+𝑅_𝐿)〗^2+〖(2𝜋𝑓𝐿−1/2𝜋𝑓𝐶)〗^2 )= "151.3 " /√("22891.69 " +〖("12.56 " −1/"8.95E−04 " )〗^2 )
= "151.3 " /√("22891.69 " +"1.22E+06 " )= "151.3 " /"1115.63 " = 0.13561847
(𝜕𝑍_2)/𝜕𝑓=((2𝜋𝐿+1/(2𝜋𝑓^2 𝐶))(2𝜋𝑓𝐿−1/2𝜋𝑓𝐶))/√(〖(𝑅+𝑅_𝐿)〗^2+〖(2𝜋𝑓𝐿−1/2𝜋𝑓𝐶)〗^2 )=(("0.2512" +1/"4.47E−02 " )("12.56" −1/"8.95E−04" ))/√("22891.69" +〖("12.56" −1/"8.95E−04" )〗^2 )=
(("2.26E+01" )("12.56" −"1.12E+03 " ))/√("22891.69" +〖("12.56" −"1.12E+03" )〗^2 )=(("2.26E+01" )∗("−1.11E+03) " )/√("22891.69" +"1221738.05 " )=(−"2.53E+04 " )/"1115.62975 " ="22.654507 "
= - 314.634
(𝜕𝑍_2)/𝜕𝐿=(2𝜋𝑓(2𝜋𝑓𝐿−1/2𝜋𝑓𝐶))/√(〖(𝑅+𝑅_𝐿)〗^2+〖(2𝜋𝑓𝐿−1/2𝜋𝑓𝐶)〗^2 )=(314∗("−1.11E+03) " )/"1115.63" =(−"3.51E+05 " )/"1115.63" = - 314.634
=-3.93E+08
(𝜕𝑍_2)/𝜕𝐶=(2𝜋𝑓𝐿−1/2𝜋𝑓𝐶)/(2𝜋𝑓𝐶^2 √(〖(𝑅+𝑅_𝐿)〗^2+〖(2𝜋𝑓𝐿−1/2𝜋𝑓𝐶)〗^2 ))="−1.11E+03" /("2.55E−09 " ∗"1115.63" )="−1.11E+03" /"2.84E−06 " =-3.93E+08
=2.84888E-06 [F]
𝐶_3=2.84888E-06 [F]
𝑢_𝐶 (𝐶_3 )="5E−08 [F]"
(R,,f,L,)
𝑍_2=𝑍_2(R,𝑅_𝐿,f,L,𝐶_3)
𝐿_3=0.04[𝐻]
𝑢_𝐶 (𝐿_3 )=0.12[𝐻]
𝑅=150Ω
3
𝑢_𝐶 (𝑅)= 3Ω
𝑢_𝐶 (𝑍_2 )=√(((𝜕𝑍_2)/𝜕𝑅∗𝑢(𝑅))^2+((𝜕𝑍_2)/(𝜕𝑅_𝐿 )∗𝑢(𝑅_𝐿 ))^2+((𝜕𝑍_2)/𝜕𝑓∗𝑢(𝑓))^2+((𝜕𝑍_2)/𝜕𝐿∗𝑢(𝐿))^2+((𝜕𝑍_2)/(𝜕𝐶_3 )∗𝑢(𝐶_3 ))^2 )
=√(█(("0.13561847" ∗3)^2+("0.13561847" ∗0.1)^2+("22.654507" ∗0.87)^2@+("− 314.634" ∗0.12)^2+("−3.93E+08 " ∗"5E−08 " )^2 ))
=√(("0.406855 " )^2+("0.013562 " )^2+("19.70942 " )^2+("−37.7561 " )^2+("−19.65 " )^2 )
=√("0.165531 " +"1.84E−04 " +"388.4613 " +"1425.522 " +"386.1225" )=√("2200.271" )="46.90705 "≈47 Ω
= i 1120.
mieszczą się w granicy niepewności złożonej .
𝑍_1 𝑖 𝑍_2 = "1122.7" i 1120.
𝑍_1> 𝑍_2. 𝑊𝑎𝑟𝑡𝑜ś𝑐𝑖 𝑠ą 𝑧𝑏𝑙𝑖ż𝑜𝑛𝑒 mieszczą się w granicy niepewności złożonej 𝑍_2.
Opierając się na regule wnioskowania :
"
stwierdzam, że prawo Ohma dla prądu przemiennego jest słuszne.
Opierając się na regule wnioskowania :"𝐽𝑒ż𝑒𝑙𝑖 𝑝𝑟𝑎𝑤𝑜 𝑂ℎ𝑚𝑎 𝑑𝑙𝑎 𝑝𝑟ą𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑚𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑠ł𝑢𝑠𝑧𝑛𝑒
𝑡𝑜 𝑍1 𝑖 𝑍2 𝑧 𝑑𝑜𝑘ł𝑎𝑑𝑛𝑜ś𝑐𝑖ą 𝑑𝑜 𝑛𝑖𝑒𝑝𝑒𝑤𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑖𝑐ℎ 𝑤𝑦𝑧𝑛𝑎𝑐𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑤𝑖𝑛𝑛𝑦 𝑏𝑦ć 𝑠𝑜𝑏𝑖𝑒 𝑟ó𝑤𝑛𝑒"
stwierdzam, że prawo Ohma dla prądu przemiennego jest słuszne.

## wykresyDiagram
wy